重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心

突发环境事件应急预案

预案编号：ZDWSY-YA-2024

版 本 号： 2024年第1版

颁布日期： 2024年5月XX号

编制单位：重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心

编制时间：二〇二四年五月

目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 工作原则	4

1.4 适用范围	4

1.5 事件分级	5

1.6 应急预案体系	5

2 镇东街道社区卫生服务中心基本信息	6

2.1 社区卫生服务中心简介	6

2.2 周边环境概况	6

3 环境风险源和环境风险评价	9

3.1 环境污染风险源情况	9

3.2环境风险评价	9

4 组织机构及职责	12

4.1 应急组织机构	12

4.2 常态下组织机构职责	12

4.3 突发环境事件状态下现场处置组织机构及职责	14

5 预防预警	17

5.1 预防	17

5.2 预警	18

6 信息报告与处置	21

6.1 通讯联络方式	21

6.2 内部报告	21

6.3 外部报告	21

6.4 应急报告方式及内容	22

6.5 信息传递	23

7 应急响应	24

7.1分级响应机制	24

7.2 响应程序	26

7.3 应急监测	30

7.4 应急终止	31

7.5应急终止后的行动	31

8 后期处置	33

8.1 污染物处理	33

8.2 生产秩序恢复	33

8.3 善后赔偿	33

8.4 应急评估	33

8.5 奖惩	34

9 应急保障措施	36

9.1 通信与信息保障	36

9.2 应急队伍保障	36

9.3 应急物资装备保障	37

9.4 经费保障	37

9.5 交通运输保障	37

9.6 医疗卫生保障	37

9.7 外部救援保障	37

10 应急预案管理	39

10.1 应急预案培训	39

10.2 应急预案演练	39

10.3应急预案修订	40

10.4 应急预案备案	41

10.5 预案的实施	41

附件：	42

- 1 总则

## 1.1 编制目的

为健全重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心（以下简称镇东街道社区卫生服务中心）突发环境事件应对机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学地进行突发环境事件的应急处置，最大限度地减轻事故对人民生命、财产的危害和社会影响，确保环境安全，维护社会稳定，促进社会全面、协调、可持续发展，提高镇东街道社区卫生服务中心突发环境事件的应急处理能力，并指导和规范镇东街道社区卫生服务中心突发环境事件的应急处置工作，特制定本预案。具体目的如下：

1）适应突发环境污染事件应急处置的需要，贯彻执行“统一领导、分级负责，属地为主、协调联动，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力”的方针和原则；

2）保障人民群众生命财产安全和环境安全，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件，科学有序高效应对突发环境事件，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响；

3）加强镇东街道社区卫生服务中心与政府应对工作衔接，建立职责明确、规范有序和高效到位的突发环境事件应急指挥体系和工作网络，形成分工明确、责任到位、统一协调和常备不懈的应急保障体系。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律及法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号，2021年6月10日修订）；

2）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2014年4月24日修正）；

3）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第三十一号，2018年10月26日第二次修正）；

4）《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第87号，2017年6月27日修正）；

5）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007年11月1日执行）；

6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席令第58号，2020年4月29日修订）；

7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号国务院令第645号修正）；

8）《国家突发环境事件应急预案》国办函〔2014〕119号；

9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号公告，2011年5月1日）；

11）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

14）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。

15）《关于印发“企业突发环境事件风险评估指南（试行）”的通知》（环办[2014]34号）；

16）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发〔2015〕4号）；

17）《重庆市突发事件应对条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2012〕9号）；

18）《重庆市环境保护局关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（渝环发[2015]30号）；

19)《关于印发《推进突发事件风险管理工作实施方案》的通知》，渝环〔2015〕262号；

20)《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。

### 1.2.2 标准、规范

1）《危险化学品目录》(2022调整版)；

2）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

3）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

4)《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版）；

5)《重点环境管理危险化学品名录》（环办[2014]33号）；

6）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

7）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

8）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589—2021）。

11)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

12)《大气污染物综合排放标准》（DB50418-2016）；

- 1.2.3 有关文件、资料

1）《重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心突发环境事件风险评估报告》；

2）重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心提供的其他资料。

## 1.3 工作原则

社区卫生服务中心在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）救人第一，环境优先

发生突发环境事件时一定要坚持把救人放到第一位，坚持环境优先的原则，尽可能地保证人身安全和减轻环境危害。

（2）先期处置、防止危害扩大

加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响。

（3）快速响应、科学应对

发生突发环境事件时应第一时间启动本单位突发环境事件应急预案，必要时应与周边企事业单位和政府机构应急预案进行联动，以保证科学应对处理。

（4）应急工作与岗位职责相结合

应急演练时应加强社区卫生服务中心员工岗位职责与应急工作职责的相结合方面的演练，以保证发生突发环境事件时能够快速响应。

## 1.4 适用范围

本预案适用于重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心区域内发生或可能发生的突发环境事件应对工作。

## 1.5 事件分级

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围和社区卫生服务中心内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将社区卫生服务中心突发环境事件分二级：院级(Ⅱ级)、社会联动级(Ⅰ级)。

Ⅱ级事件（院级）：

社区卫生服务中心内危险目标发生少量泄漏事故，社区卫生服务中心现有应急处置力量能有效控制和处置的泄漏事故。

Ⅰ级事件（社会级）：

社区卫生服务中心内危险目标发生大量泄漏事故，或因泄漏造成火灾爆炸次生事故，事故已经超出该社区卫生服务中心实际应急处置能力，需要开州区人民政府等外部应急力量介入的泄漏及其他衍生事故。

## 1.6 应急预案体系

应急预案体系组成结构见：图1.6-1。

重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心生产安全事故应急预案

重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心突发环境事件应急预案

重庆市开州区突发环境事件应急预案

社区卫生服务中心各种污染环境事件现场处置方案

重庆市开州区镇东街道突发环境事件应急预案

重庆市开州区生态环境局突发环境事件应急预案

图1.6-1 镇东街道社区卫生服务中心预案体系结构图

- 2 镇东街道社区卫生服务中心基本信息

## 2.1 社区卫生服务中心简介

重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心位于重庆市开州区镇东街道陈家坪路32号，社区卫生服务中心占地面积1123.45m2，总建筑面积2709.16m2。

社区卫生服务中心建有一栋地上六层框架业务综合楼，开设门诊部、药房、手术部、住院部、X光室、检验室，并配套食堂、洗衣房、办公室、储藏室、公共卫生科等。其中一楼设有大厅、门诊部、药房、急诊室、发热门诊、肠道门诊、诊断室、挂号收费室、门卫室、妇检室。二楼设有公共卫生科。三楼设有放射科、康复理疗科、检验科、B超室、心电图室、经络多普勒室。四楼设有住院部、手术室、医生办公室、护士站、治疗室、病房、办公室、值班室。五楼设有行政办公区、物资室。六楼设有会议室、档案室、库房、党建活动室、应急物资储存室、休息室。具体情况详见下表：

表2.1-1  医院基本信息表

| 公司名称 | 重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 侯静 |
| 统一社会信用代码 | 12500234790716053J |
| 成立日期 | 2015年 |
| 行业类别 | 社区卫生服务中心（8421） |
| 通讯地址 | 重庆市开州区镇东街道陈家坪路32号 |
| 投产日期 | 2015年 |
| 医院规模 | 床位40张 |
| 地点 | 重庆市开州区镇东街道陈家坪路32号 |
| 坐标 | 北纬N：31°11′2.63″ 东经E：108°23′53.83″ |
| 占地面积 | 1123.45m2 |
| 项目投资 | 360万元 |
| 劳动定员 | 26人 |
| 生产制度 | 每天24h值班 |
| 联系人 | 潘必芝 |
| 手机 | 15923420823 |

## 2.2 周边环境概况

### 2.2.1地理位置与交通

开州区位于重庆市东北部，地处长江之北，在大巴山南坡与重庆平行岭谷结合地带。处于北纬 30°49′30″-31°41′30″、东经 107°55′48″-108°54′之间，总面积3959 平方公里。北邻城口；东邻巫溪、云阳；南接万州；西南邻梁平；西与四川省的宣汉、开江 两县接壤。是重庆市区通往巫溪、城口的必经之地。距万州区78km，距云阳新县城70km，距重庆（经开江县任市镇）300多千米，距巫溪县198km，距城口县240km， 距达州市160km。

镇东街道社区卫生服务中心位于重庆市开州区镇东街道陈家坪路32号，在开州区城区道路陈家坪路西侧，交通方便。项目地理位置详见附图1。

### 2.2.2 环境风险受体情况

镇东街道社区卫生服务中心位于重庆市开州区镇东街道陈家坪路32号，周边主要分布有商业和居住楼群。本评估根据医院实际情况，调查了医院周边主要环境风险受体，主要环境风险受体见表2.2-1。

表2.2-1  医院周边主要环境风险敏感点基本情况一览表

| 环境 要素 | 序号 | 敏感点名称 |  | 位置 | 与院界距离 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 宝珠佳苑 |  | 东北 | 45m | 约1000人 |
|  | 2 | 镇东社区居民 |  | 东 | 170m | 约2000人 |
|  | 3 | 镇东宝贝幼儿园 |  | 东北 | 220m | 约300人 |
|  | 4 | 宝珠村居民点 |  | 西北 | 370m | 约350人 |
|  | 5 | 镇东佳苑 |  | 西南 | 460m | 约290人 |
|  | 6 | 镇东初级中学 |  | 东北 | 770m | 约2000人 |
|  | 7 | 刘伯承纪念馆 |  | 东北 | 1500m | / |
|  | 8 | 安康花苑 |  | 南 | 815m | 约3000人 |
|  | 9 | 九龙院住宅 |  | 东南 | 1010m | 约4500人 |
|  | 10 | 都市新民居组团 |  | 南 | 1150m | 约7800人 |
|  | 11 | 中央国际 |  | 南 | 1345m | 约6000人 |
|  | 12 | 吉祥·中华城 |  | 东南 | 1480m | 约5000人 |
|  | 13 | 双河店社区组团 |  | 东南 | 1400m | 约7500人 |
|  | 14 | 驷马公寓住宅 |  | 东南 | 2050m | 约2480人 |
|  | 15 | 侨城半岛 |  | 东南 | 1910m | 约7500人 |
|  | 16 | 德能滨海蓝湖 |  | 东南 | 2100m | 约2800人 |
|  | 17 | 开州区东城国际 |  | 东南 | 2830m | 约4200人 |
|  | 18 | 开州区洛克小镇 |  | 东南 | 140m | 约1200人 |
|  | 19 | 吉祥佳苑 |  | 东南 | 3200m | 约2000人 |
|  | 20 | 丰乐街道中心小学 |  | 东北 | 2770m | 约800人 |
|  | 21 | 镇东街道居民 |  | 东北 | 2800m | 约18000人 |
|  | 22 | 丰乐中学 |  | 东北 | 2640m | 约4000人 |
|  | 23 | 沙坪村居民点 |  | 北 | 1300m | 约250人 |
|  | 24 | 浸林村居民点 |  | 西北 | 1300m | 约250人 |
|  | 25 | 金科维拉庄园 |  | 西南 | 3400m | 约1200人 |
|  | 26 | 旭日·翰枫府邸 |  | 西南 | 2650m | 约1800人 |
| 地表水 环境 | 1 | 汉丰湖 | 位于北侧约350m，为Ⅲ类水域。 |  |  |  |
|  | 2 | 小江 | 医院废水受纳水体，距离镇东街道社区卫生服务中心约6400米，Ⅲ类水域。 |  |  |  |

# 3 环境风险源和环境风险评价

## 3.1 环境污染风险源情况

### 3.1.1 环境风险物质

依据《重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心突发环境事件风险评估报告》，镇东街道社区卫生服务中心环境风险物质见表3.1-1。

表3.1-1 镇东街道社区卫生服务中心储存的化学物质统计汇总表

| 序号 | 化学品名称 | 存储方式 | 最大储存量（t） | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 桶装 | 0.18 | 发电机房 |
| 2 | 次氯酸钠（NaClo） | 桶装 | 0.2 | 污水处理站 |
| 3 | 医疗废物 | 桶装 | 0.2 | 医废暂存间 |

### 3.1.2 污染物产生及处理情况

镇东街道社区卫生服务中心在医疗服务工作过程中三废的产生情况及处理措施见表 3.1-1。

表 3.1-1镇东街道社区卫生服务中心三废排放及处理情况表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | 臭气 | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟机净化器处理后至屋顶排放 |
|  | 柴油发电机 | SO2 | 设置抽排放管道，经除尘罩过滤后排放。 |
|  |  | 烟尘 |  |
|  |  | NO2 |  |
|  |  | CO |  |
| 水污染物 | 医院混合污水 | COD | 采用消毒工艺，处理至（GB18466-2005)排放标准后，经市政管网排入开州区城市污水处理厂。 |
|  |  | NH3-N |  |
|  |  | SS |  |
| 固体废物 | 医院 | 医疗废物 | 分类收集后，定期送重庆开州固体废物治理有限公司。 |
|  |  | 废胶片 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |
|  | 生活垃圾 | / | 市政环卫部门收集后统一处理 |

## 3.2环境风险评价

### 3.2.1 环境风险单元

1）风险单元情况

根据重庆湖草环保科技有限公司编制的《重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心突发环境事件风险评估报告》，医院的划分为3个风险单元：（1）备用发电机房、（2）污水处理站、（3）危废暂存间；具体见下表3.2-1。

表3.2-1 风险单元情况

| 序号 | 风险单元 | 涉及风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 次氯酸钠 | 可能发生泄漏事故，一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性，对周边大气环境有影响。 |
| 2 | 备用发电机房 | 柴油 | 可能发生泄漏事故，一旦发生事故，泄漏造成水环境和土壤污染；如若遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。爆炸燃烧后的废气对周边大气环境有影响。 |
| 3 | 医废暂存间 | 医疗废物 | 可能发生泄漏事故，一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害。 |

2）可能发生突发环境事件情景

表3.2-2  社区卫生服务中心可能发生的突发环境事件情景

| 风险源 | 风险物质 | 事故 情景 | 事故原因 | 发生、伴生、次生事故 对大气、水环境、土壤环境的污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 次氯酸钠 | 泄漏 | 包装破损、倾倒泄漏 | 医院污水处理站容积不能满足排入的医疗废水，导致废水直接进入市政污水管网，使得水质超标。另外污水处理系统故障也会导致废水非正常排放，造成水环境污染。 |
| 备用发电机房 | 柴油 | 泄漏、火灾 | 柴油包装桶破损、装卸过程中泄漏 | 可能发生泄漏事故，一旦发生事故，泄漏造成水环境和土壤污染；如若遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。爆炸燃烧后的废气对周边大气环境有影响。 |
| 医废暂存间 | 医疗废物 | 泄漏 | 管理不善、倾倒泄漏 | 可能发生泄漏事故，一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害。 |

### 3.2.2 环境风险单元防控

表3.2-3 风险物质释放及应急防控情况

| 风险单元 | 现有风险防控措施 |
| --- | --- |
| 污水处理站 | 污水处理池建立在地下，设备和原料房设置在地面，地面进行了硬化，污水处理站地面防腐防渗措施不完善，次氯酸储存桶处四周未设置围堰或托盘等截流措施，缺少部分相应的应急物资。 |
| 发电机房 | 柴油发电机房位于医院大楼东侧，为独立有门设备房，发电机和发电机机油分开存放，平时封闭管理，专人看守。柴油箱储存间进行了地面硬化处理，设置有围堰，缺警示标识。 |
| 医废暂存间 | 医废暂存间位于医院东侧，地面已进行防腐防渗。暂存间放置醒目的医疗废物存放点标识牌，各类医疗废物分开存放，暂存间设置有紫外灯，排风扇等，专人定期对其清洁和消毒工作。严格执行《医疗废物管理制度》，专人收集运送、严格交接登记。 |

### 3.2.3 环境风险评价等级

根据风险评估报告书，镇东街道社区卫生服务中心的环境风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

- 4 组织机构及职责

## 4.1 应急组织机构

为应对突发环境事件，日常情况下，重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心成立应急领导小组，由社区卫生服务中心主任任组长，社区卫生服务中心副主任任副组长，成员由办公室主任、后勤科长、医务科长、护士长等组成。应急领导小组下设应急办公室，应急办公室设置在后勤科，由后勤科长任应急办主任，应急办负责应急管理的日常组织、协调工作，以及组织对预案进行修改和维护等。

事故状态下，应急领导小组自动转化成为应急指挥部，应急领导小组组长转化成总指挥，副组长转化成副总指挥，应急指挥部下设三个应急处置组：综合协调组、应急处置组、警戒疏散组，负责组织实施突发环境事件的应急处置工作。当应急总指挥不能行使指挥职能时，由副总指挥自动接替。

## 4.2 常态下组织机构职责

### 4.2.1 应急管理领导小组职责：

1）负责制订、审核社区卫生服务中心应急管理工作方案，批准发布应急预案；开展各类突发性事件风险隐患的普查和监控工作；

2）加强对重大突发事件的预测、跟踪和预警工作，协调有关方面做好突发事件的应对工作；

3）负责建立和完善环境应急预警机制，协助上级应急指挥机构做好突发环境事件应急处置工作。

4）加强应急队伍建设，根据应急预案，积极组织开展应急演练工作，并做好相关记录；

5）负责应急管理队伍的建设和培训教育工作；经常检查和纠正医疗服务工作中存在的突发性事故隐患，监督、检查整改措施的落实情况等。

### 4.2.2 组长职责：

1）组织制定本单位相关环保管理制度。

2）落实和监督相关环保措施的实施。

3）组织编制（修订）并实施环境事故应急预案，组织应急预案的培训、演练。

4）负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作。

5）落实应急物资检查、购买、储备工作。

6）负责急社区卫生服务中心应急管理体系建设，负责“人、财、物”的组织与保障工作。

### 4.2.4 应急办公室职责：

1）落实编制和执行突发环境事件应急预案的具体事务；依据应急体系规划落实预案演练等活动。

2）协调社区卫生服务中心突发环境事件的应急处置工作；协调组织各成员单位（部门）排查、治理和监控突发环境事件风险隐患；落实突发环境事件预防、预警措施。

3）组织业务培训和科普宣教工作；承担社区卫生服务中心应急领导小组处置突发环境事件的日常事务等。

4）负责应急预案的编制、修订、培训、演练及演练后总结评估等工作，参与现场处置方案的编制、修订；协助其他部门开展应急管理工作；

5）负责社区卫生服务中心应急队伍的组建，应急设施（设备）的建设，以及应急救援物资的储备等具体事务的落实。

## 4.3 突发环境事件状态下现场处置组织机构及职责

### 4.3.1 现场应急工作体系

应急指挥部下设3个组：应急处置组、综合协调组、警戒疏散组，开展突发环境事件及其次生、衍生灾害的应急处置工作。应急工作体系图见图4.3-1。

应急指挥部

应急处置组

综合协调组

警戒疏散组

图4.3-1应急工作体系图

### 4.3.2 应急指挥部职责

1）组织统一安排、组织救援预案的实施；

2）负责事故应急处置组指挥工作，根据应急处置组需要合理配置人、财、物资源，积极组织应急处置组工作，防止事故扩大；

3）核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求；

4）随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令；

5）宣布现场抢险工作结束，制定恢复生产安全措施；

6）做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作，接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作；

7）宣布启动、终止应急预案。

### 4.3.3 应急总指挥职责

1）负责全面指挥医院发生突发环境事件时的应急工作，批准应急预案的启动与终止；

2）确定事故现场的指挥人员及应急队伍的调动工作；

3）明确事故状态下各级人员的职责，负责人员、资源配置；

4）向上级领导或管理部门报告事故的一系列情况，以及请求外部应急救援机构支援；

5）当上级应急组织机构参与救援时，将指挥权移交上级应急组织相关负责人并协助上级部门进行应急处置。

### 4.3.4 应急副总指挥职责

1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；

2）总指挥因不可抗拒的因素而不能出现在指挥现场时，全权代理总指挥执行职责。

3）根据现场的情况，为总指挥制定现场临时处置措施，提供合理可行的建议。

4）完成总指挥安排的其他工作任务。

### 4.3.5 应急处置组职责

1）负责对事故进行现场处置；抢救遇险人员、抢修被事故破坏的设备；

2）封堵、关闭泄漏源、隔离其他危险源、安全转移各类危险有害的污染物；

3）对泄漏物、事故废水进行拦截、围堵、疏导，确保泄漏物料和事故废水进入废水处理站或事故池，不外流；

- 4））完成应急指挥部交办的其他任务。

### 4.3.6 综合协调组职责

- 1）负责事发现场相关信息的收集、汇总、处理，组织编制环境事件报告；

- 2）对预警、应急处置、事故调查、信息报送、信息通报、信息发布等工作进行统筹协调、指挥调度、督促落实；

- 3）组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急储备调拨和紧急配送工作；

- 4）完成现场指挥部交办的其他任务。

### 4.3.7 警戒疏散组职责

1）设置警戒区域，负责维持事故现场隔离区域和疏散区域的警戒，加强对重点防护区域监管；

2维护事故现场治安秩序，确保事故应急处置工作顺利开展；

3）确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至紧急避险场所；

4）完成现场指挥部交办的其他任务。

- 5 预防预警

## 5.1 预防

### 5.1.1 危险源监控

根据现场踏查，重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心采取了视频监控和人工巡视检查的方式对区域内的危险源进行监控。

### 5.1.2 环境风险防范措施

1）人工和视频监控

（1）保持操作人员相对稳定，在操作过程中严禁污染物泄漏。安保人员每日对各风险源定期巡查，发现泄漏现象及时处理。

（2）污水处理站在设备设施故障的情况时有发生，如果不及时进行处理会造成较大环保事故。因此需每日对污水处理站设备设施进行巡查。

（3）对社区卫生服务中心的风险源点实施定期巡检制度，发现隐患及时处理；

（4）根据社区卫生服务中心的具体情况，合理安装视频探头，监控危险源和易出事故场所。

2）消防措施

（1）重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心各楼层有应急疏散路线图，制定紧急事件疏散方案。

（2）定期安排安保人员对消防器材和设施进行检查并作好相关记录确保设施的器材有效保持消防通道畅通。

（3）堆放物料时不得妨碍消防器具的使用，亦不得阻碍交通或出入口。

（4）灭火器应分别悬挂或放置于方便的明显位置，或以指示标明其位置。

3）管理及操作环节危险预防措施

（1）建立健全的污水处理站安全生产责任制，制定污水处理站安全生产规章制度和操作规程，制定详尽的运行维护记录。

（2）各储存单元配备专职或兼职安全员，安全管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职。

（3）对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产技能，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程。

（4）严格执行危险化学品安全管理制度，落实安全责任制。

（5）风险单元操作人员应严格按照规程进行操作，并按照要求穿戴工作服和使用劳动防护用品，如污水处理站加药时应戴防酸碱手套、穿胶靴、戴口罩以及防护服；对应急物资等应定期检测，以确保其有效性。

## 5.2 预警

### 5.2.1 预警分级

预警即预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

根据社区卫生服务中心突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应风险源分级内容，将社区卫生服务中心突发环境事件的预警分为2级。预警级别由高到低，依次为I级预警（社会级）、Ⅱ级预警（院级）。

### 5.2.1 预警条件

当出现下列状况时，应发出预警：

1）通过社区卫生服务中心报警系统，出现事故征兆，有可能发生事故；

2）社区卫生服务中心发生的事故，通过初期的应急处置判断，有进一步扩大的可能；

3）社区卫生服务中心内部已经查明的重大险情，一旦引发事故可能造成严重的人员伤亡、环境破坏、财产损失。

4）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了预警信息。

5）与社区卫生服务中心相关联的地区或单位发生突发事件，可能对公司员工安全、环境或公共安全等产生影响。

### 5.2.2 预警研判

社区卫生服务中心根据以上预警条件进行预判，根据预判结果发布相应级别的预警。社区卫生服务中心预警分为Ⅰ级预警信息、Ⅱ级预警信息；将预警级别由重到轻分为红、橙、2个级别。预警级别见表5.2-1。

表5.2-1  预警等级划分

| 预警级别 | 情形 | 预警颜色 |
| --- | --- | --- |
| I级预警 | （1）社区卫生服务中心区域可能发生大规模火灾，且火势不可控，可能会产生大量消防及事故废水。 （2）社区卫生服务中心存放的环境风险物质可能大量泄漏，超出社区卫生服务中心处置能力；或泄漏量大，超出院界进入周边环境。 | 红色 |
| Ⅱ级预警 | 院区涉及的环境风险物质可能泄漏或发生火灾事故，泄漏物质不会超出站区范围，未对院区外环境产生不利影响，社区卫生服务中心调集应急救援力量有能力处置。 | 橙色 |

### 5.2.3 预警信息传递和措施

预警信息的发布，由社区卫生服务中心主任或指定人员发布预警信息，内部预警信息采用电话或直接传话，外部信息再上报由上级部门决定。

根据监控预警信息，社区卫生服务中心应急指挥部采取以下措施：

1）以文件或电话的方式及时向各部门发布和传递预警信息；

2）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态；并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作；

3）提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

4）在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志；

5）跟踪事态发展，一旦达到环境事故标准时，启动应急响应。

### 5.2.4 预警信息发布和解除

Ⅱ级预警信息由社区卫生服务中心直接以文件或电话方式在社区卫生服务中心内发布，I级预警由政府相关部门发布。

社区卫生服务中心应当根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警级别；当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经消除时，宣布解除预警，适时终止相关措施。

根据该社区卫生服务中心突发环境事件等级划分，Ⅱ级预警由主任决定发布和解除；I级预警由主任配合开州区生态环境局发布和解除。

预警信息发布和解除流程图见下5.2-1图：

应急办公室

开州区生态环境局

卫生服务中心主任

发布和解除Ⅱ级预警

发布和解除Ⅰ级预警

事故现场人员

Ⅰ级

Ⅱ级

图5.2-1  预警信息发布和解除流程图

- 6 信息报告与处置

## 6.1 通讯联络方式

1）24小时应急值班电话

社区卫生服务中心设有24小时应急值班电话：023-52234120。一旦出现泄漏或环境污染等危险事故时，岗位的操作员工或事故最早发现者应该立即采取相应的处置措施，防止事故扩大，同时报告24小时值班部门。紧急情况下现场人员也可直接向总指挥报告。

2）内部应急人员联络方式

社区卫生服务中心建有内部应急组织机构及人员通讯录，见附件1。

3）外部应急救援单位联系方式见附件2。

## 6.2 内部报告

应急报告方式及时限如下：

1）第一发现人

（1）发现环境事件信息时，岗位的操作员工或事故最早发现者应该立即直接呼叫或用手机向社区卫生服务中心值班领导或应急办公室报告。

（2）凡任何人发现环境事故时，除了及时发出报警信息外，有权对险情所在区域作业活动下达停止作业的指令；值班人员如发现险情可能危及人身安全时，有权在第一时间下达停产撤人指令。

2）应急办公室

应急办公室人员在接到报告后，应第一时间向应急总指挥报告，并通知其他应急人员。

## 6.3 外部报告

发生突发环境事件后，Ⅱ级事件（院级）由现场总指挥或指定人员应于1小时内向重庆市开州区生态环境局报告，并通知周边可能受影响的其他单位；Ⅰ级事件（社会级）由现场总指挥或指定人员立即向开州区消防、公安、环保等主管部门报告，情况紧急时，事件现场有关人员可以同时向重庆市开州区生态环境局和其他相关政府监管部门报告。

应急终止24h后总指挥以书面形式向医院应急指挥部报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响的初评估。医院视事故等级向开州区生态环境局报告。

## 6.4 应急报告方式及内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报可采用电话方式，报告人为应急总指挥（或指定人员）。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员伤害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可通过网络或书面报告，报告人为应急总指挥（或指定人员）。报告内容为：在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果及事件原因调查报告采用书面报告形式，报告人为应急总指挥（或指定人员）。报告内容：在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

（1）通报事故的责任人和相关内容

当事故可能影响周边其他单位或居民，环境事故可能扩大时，由现场指挥员（或指定人员）通过手机的形式立即向周边居民及周边企业通报事故已经或可能造成的污染情况、居民或单位的避险措施等。在通报事故消息时，必须通报事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

（2）公众避险方式及要求

当事态发展为最高应急状态时，应对事故可能影响、波及的区域的公众实施疏散、转移或安全避难。根据应急响应能力评估的结果，由上级指挥部通知周边人员。周边单位负责人，应立即组织实施自救和互救，听候上级部门的指令。

## 6.5 信息传递

由社区卫生服务中心综合协调组通过手机、座机、扩音喇叭等形式向社区及周边企业通报事故简况。在公告事故消息时，必须公告事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

# 7 应急响应

## 7.1分级响应机制

### 7.1.1环境事件分级

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围社区卫生服务中心内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将社区卫生服务中心突发环境事件分院级(Ⅱ级)、社会联动级(Ⅰ级)。

Ⅱ级事件（院级）：

社区卫生服务中心内危险目标发生少量泄漏事故，社区卫生服务中心现有应急处置力量能有效控制和处置的泄漏事故。

Ⅰ级事件（社会级）：

社区卫生服务中心内危险目标发生大量泄漏事故，或因泄漏造成火灾爆炸次生事故，事故已经超出该社区卫生服务中心实际应急处置能力，需要开州区人民政府等外部应急力量介入的泄漏及其他衍生事故。

### 7.1.2分级响应

Ⅱ级事件（院级）：突发环境事件出现在社区卫生服务中心内，社区卫生服务中心有能力控制和进行处理，突发环境事件现场的影响可限制在社区卫生服务中心内的范围内。

Ⅰ级事件（社会级）：突发环境事件超出了社区卫生服务中心的范围，超出社区卫生服务中心的应急能力，需借助社会公共力量来处理的突发事件，如果不及时控制可能对周边环境产生较大影响的突发事件。

### 7.1.3应急响应程序

发生突发环境事件时，社区卫生服务中心启动Ⅱ级响应程序后，应急处置组应利用社区卫生服务中心现有的应急资源进行事故处置，当事故已经超出社区卫生服务中心的应急处理能力时，由应急总指挥（或指定人员）向上级部门汇报，由上级应急救援机构开展应急救援，配合上级应急救援机构参与应急工作。应急响应流程图见下图7.1-1：

图7.1-1 应急响应程序图

## 7.2 响应程序

### 7.2.1先期处置

事故或险情出现后，所属部门必须按“保障人员生命安全优先，防止事故扩大措施优先”的原则，实施先期抢险救援。主要内容：抢救受伤人员和在危险区人员；堵漏、闭阀、停止运转设备、隔离危险区等；组织无关人员撤离危险危害区域，清点现场人数；组织力量消除道路堵塞，为下步应急救援创造条件。

### 7.2.2 指挥运行机制

发生事故需利用社区卫生服务中心所有相关部门及一切资源来进行抢险救援时，由社区卫生服务中心应急总指挥负责统一指挥和协调事故现场应急救援行动、实施重大事情决策指挥；事发现场的应急小组服从应急总指挥的统一调度，按各自的职责做好相应的指挥、部署、实施工作；救援所涉及的相关负责人和应急援助人员到达救援现场后立即到各自岗位，做好提供需要的物资、技术和其他支援的准备。按命令开展协助工作。

在上级应急救援机构到达现场参与抢险救援时，社区卫生服务中心应急指挥机构应该进行指挥权力移交，并接受其领导，配合上级应急救援队伍进行抢险救援活动。

### 7.2.3 响应行动

应急行动的宗旨是救人为本。本着确保现场工作人员、抢险救灾人员的安全、尽量将事故的危害程度降到最低的原则，现场各处置组应根据事故情况，按照现场处置方案实施行动；各专业技术人员进行危害估算，判断事故危害后果及可能的发展趋势、应急等级与规模、需要调动的力量及部署，研究应急行动方案；必要时，提出要求支援的具体事宜。

现场各处置组根据应急总指挥的指令和现场各处置组职责投入行动。

1）救护行动：出现人员伤亡时，社区卫生服务中心无法满足需求，利用社区卫生服务中心车辆（不限于救护车）或拨打“120”将伤员送达邻近医院；事故现场有员工失踪或受困，应组织搜寻和营救；

2）泄漏处理：根据社区卫生服务中心内正在泄漏的危化品种类、泄漏源位置、是否存在火源及火源位置等实际情况，迅速组织有能力处理和消除危害的人员或单位进行处置；

3）警戒管制

根据事态的大小，在社区卫生服务中心内可以自行设置警戒区域，涉及需在社区卫生服务中心外或社区警戒和管制时，由应急指挥部报请当地政府提出现场警戒与管制的地点、时间、范围、时限等申请，待批准后实施。

4）通信联络

当事故事态发展到有可能影响社区卫生服务中心以外的单位和人员时，由综合协调组负责通知附近可能受影响的单位和人员，并与前来增援的相关应急组织联络。

### 7.2.4 环境事件处置措施

1）泄漏应急处理

社区卫生服务中心的主要发生在发电机房、污水处理站，泄漏的应急处置措施详见附件的一源一事一案。

2）火灾应急处理措施

对于初期小的火情，现场人员立即上报社区卫生服务中心应急指挥部报告火情，应立即用干粉灭火器、消防沙对起火部位根部进行喷粉灭火，控制火势扩大或扑灭火灾。

对于火情蔓延，应急指挥部总指挥启动应急预案，应急处置组成员佩戴防护用品用灭火器或消火栓进行灭火，警戒疏散组人员疏散厂内无关人员，并根据火势情况，设置警戒范围；消防队伍赶到后，应急救援人员协助消防人员进行对火灾进行救援。

在灭火过程中，应急总指挥安排应急处置组人员，切断雨水沟外排途径，确保消防废水进入污水管道，防止环境污染范围扩大。

3）消防废水及事故废水应急处置

当产生消防废水时，用沙袋等进行围挡，对雨水外排口进行封堵，将消防水及事故废水拦截在厂区内，通过泵抽或者引流方式将事故废水引入事故水收集池，待应急结束后委托有资质单位对事故水进行处理。

4）人员紧急疏散、撤离

（1）事故现场人员撤离的方式、方法疏散的方法是：

内部人员通过社区卫生服务中心大门出口，根据事故位置选择合适的出口撤出事故区域。

社区卫生服务中心内人员撤离还要清点人数，看是否全部撤离。同时，撤离时必须是有组织地从大门口疏散。具体疏散路线见附图4所示。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

当事故危及周边单位、居民时，由应急指挥部向政府以及周边单位、居民发送警报。事态严重紧急时，通过应急指挥部和综合协调组直接联系政府以及周边单位负责人，由政府相关或单位负责人援助，通知负责疏散周边人员，无关人员不得停留在警戒区域内；确保生命安全，妥善做好转移人员安置工作。

5）危险区的隔离

（1）事故现场隔离区的划分

根据事故影响范围及应急处置需要，设置隔离距离，一般将社区卫生服务中心所在事故区域进行隔离，隔离距离一般设置 50 米以上。事故发生时不得允许无关人员进出。

（2）事故现场隔离方法

突发环境事件发生后，社区卫生服务中心的应急指挥部立即根据事故性质（如危险化学品泄漏、燃烧、爆炸等），进行紧急评价和定级，划定危险区范围，警戒疏散组设立危险区警戒线，挂上警示牌。用扩音喇叭喊话等方法隔离事故现场。

（3）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

在事故现场周边区域的道路在社区卫生服务中心内的疏导工作，由警戒疏散组和综合协调组组织人员负责，并在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识，并指定专人负责指明道路绕行方向。

事故波及社区卫生服务中心外道路疏导由政府交通管理部门负责。并指明道路绕行方向，情况紧急时，可暂时禁止部分道路的通行，禁止任何车辆和人员进入事故区域。

6）抢险、救援及控制措施

（1）抢险方式、方法及人员的防护措施

①抢险方式、方法：见应急处置方案；

②个人防护措施：凡到现场的人员必须根据事故类型处置方案要求穿戴个人防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故区域。

（2）现场实施监测及抢险人员的撤离条件和方法

当发现风险源可能发生泄漏，将可能导致人员伤亡，其抢险人员必须马上撤离现场。

（3）控制事故扩大或可能扩大后的应急措施

提前准备好应急队伍及应急物资，进行先期事故处置，待上级应急救援组织到达后，接受其领导，配合进行应急救援。

7）受伤人员现场救护、救治与医院救护

事故受伤人员可以在社区卫生服务中心就地进行医疗救护，若是事故较大，社区卫生服务中心医疗服务能力不足或已不能提供医疗服务时，可请求附近医院支援，并及时转送伤员。

## 7.3 应急监测

社区卫生服务中心不具备污水和废气监测能力，发生突发环境事件时，应急指挥部应立即对事故进行初步分析，掌握第一手基本资料，同时，应立即联系社会监测机构或开州区生态环境监测站，根据实际情况，迅速确定污染物监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作。

社区卫生服务中心的监测点主要设置在社区卫生服务中心可能出现的环境事件的发生点：污水处理站、发电机房及土壤和地下水。

发生突发环境事故时监测信息按照事故级别逐级报告至开州区生态环境局。综合协调组配合监测机构完成监测动态报告和最终报告编制、发送。

## 7.4 应急终止

### 7.4.1应急终止的条件

当遇险人员全部得救，事故事态得到控制，导致次生、衍生事故的隐患被消除，环境检测符合有关标准后，由应急指挥部宣布应急状态解除。

通常可以从以下几个方面明确终止条件：

1）事故现场得到控制，事故原因得到消除；

2）污染源的泄漏或释放已得到完全控制；

3）事件已造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4）事故现场的各种专业应急处置行动无继续的必要；

5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响降至尽可能低的水平；

6）根据环境应急监测和初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达终止指令。

### 7.4.2应急终止的程序

社区卫生服务中心突发环境事件终止按以下程序执行：

1）各处置组报告事件相关险情已处置完毕，经应急指挥部检查事故现场是否符合应急终止条件。

2）符合应急终止条件，由应急总指挥向应急处置组下达应急终止命令，宣布应急结束。

3）应急状态终止后，社区卫生服务中心应根据实际情况，继续进行环境监测、组织设施设备的抢修，尽快恢复正常医疗服务。

## 7.5 应急终止后的行动

1）通知社区卫生服务中心工作人员、周边社区、社会关注区及人员危险已解除；

2）对现场中暴露的工作人员、应急人员和受污染设备进行清洁净化；

3）事件情况上报事项；

4）需向事件调查处理小组移交的相关事项；

5）事件原因、损失调查与责任认定；

6）应急过程评价；

7）事件应急处置工作总结报告；

8）提出突发环境事件应急预案的修改建议；

9）维护、保养应急仪器设备。

# 8 后期处置

## 8.1 污染物处理

对于事故处置过程中或事故现场清洗产生的污染物和废水，禁止废水直接排入雨水管道中，应对其进行有效收集，进入社区卫生服务中心的污水处理站进行处置。

事故处理中产生的危险废弃物应集中收集，并应送具有资质的处理单位统一处置。

## 8.2 生产秩序恢复

社区卫生服务中心应急指挥部组织相关人员做好生产秩序恢复的准备，等现场处理完毕后，设备检修运行正常后，恢复经营生产。

## 8.3 善后赔偿

财务部负责安排人员联系保险公司、社保局、相关主管部门、伤亡人员家属妥善处理善后事宜。

## 8.4 应急评估

1）建立事故应急评估机制，通过评估，可以总结经验、吸取教训，能够有效地防范事故或将事故危害减小到最低程度。

2）环境污染事故善后处置工作结束后，由应急总指挥分析总结应急经验教训，对抢险过程和应急能力进行评估，提出改进应急工作的建议，及时修订完善应急预案。

3）对事故处理的具体事宜，按该社区卫生服务中心环保管理制度中有关事故应急管理的规定执行。

## 8.5 奖惩

1）奖励

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的部门和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1) 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2) 对防止或挽救突发环境事件有功，使国家和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

2）责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在部门给予处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1) 不认真履行环保法律法规，而引发环境事件的；

(2) 不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3) 不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4) 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5) 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6) 阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

(7) 散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8) 有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 9 应急保障措施

## 9.1 通信与信息保障

社区卫生服务中心设置有24小时应急值班电话：023--52234120。

1）社区卫生服务中心从业人员都配备了无线电话，建立应急人员通讯录，并确保24小时畅通见附件1。

2）指挥部向本单位发布应急信号，采用固定式及移动式扩音喇叭的方式。并要求所有应急人员手机24小时处于开机状态。

3）当发生本单位无法控制处理的事故时，即报告开州区生态环境局应急指挥中心。

4）突发环境事件发生后，社区卫生服务中心医疗服务受限时，可请求附近医院提供医疗卫生保障。

## 9.2 应急队伍保障

1）社区卫生服务中心成立了应急指挥部，下设三个应急工作小组。预案中涉及的应急人员全部由在岗职工组成，确保发生事故能积极发挥救援作用，同时对新上岗职工、转岗职工将应急预案的培训纳入上岗培训的主要内容，确保员工上岗能掌握相关救援知识，在发生事故后能起到救援作用。

2）利用当地应急联动机制，整合社会应急资源，提高应急装备水平，签订互助协议，从而为事故应急期间的应急处置提供消防、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等处置力量的保障。

3）不断加强医院员工应急知识的教育、能力的培训，提高员工的应急处置能力。

4）社区卫生服务中心设有24小时值班电话，应急人员电话保持畅通，能及时赶到事故现场，附近加油站可以随时投入抢救救援工作；

5）发生更高级别的事故时，依托开州区的外部应急救援队，外部救援单位见附件2。

## 9.3 应急物资装备保障

重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心配备有各种应急物资，具体配备情况见附件3。

## 9.4 经费保障

社区卫生服务中心设立了环境事件应急处置专项资金，由医院财务部予以保障，费用列入社区卫生服务中心的专项消耗成本。应急处置专项资金的使用范围为：医院应急指挥部确定的工作项目，以及用于应急物资、装备的维护、更新，人员的培训以及应急演练等。

## 9.5 交通运输保障

社区卫生服务中心以现有车辆作应急交通运输保障，在情况紧急下，应急人员租用外部车辆作保障。

## 9.6 医疗卫生保障

突发环境事故发生后，社区卫生服务中心具有医疗救护能力，出现不宜医疗救护或救护力量不足情况，可向开州区有关医疗机构提请支援。

## 9.7 外部救援保障

当事故扩大化需要外部力量救援时，依托开州区镇东街道办事处、开州区应急管理局、开州区生态环境局、开州区政府等部门，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

（1）公安部门

协助该社区卫生服务中心进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（2）消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

（3）环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（4）电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（5）医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

- 10 应急预案管理

## 10.1 应急预案培训

### 10.1.1应急人员的培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，应急指挥部相关人员应认真学习本预案内容，明确在现场应急所担负的责任和义务；对医院员工，必须开展应急培训，熟悉操作中的使用危险物的特性，可能产生的各种紧急事故及应对措施。培训的内容如下：

1）如何识别危险物，例：对医院存在的风险物质的理化性质的培训；

2）如何启动紧急预警系统；

3）危险物质泄漏控制措施，例：常用物质发生泄漏后的紧急处置措施；

4）发生火灾事故控制措施，例：发生火灾事故后应急处置措施；

5）如何正确使用应急设备的使用方法，例：应急泵、灭火器的使用方法；

6）如何正确使用相关防护品，例：防毒面具的佩戴及使用方法，防辐射服的使用方法；

7）如何安全疏散人群。

### 10.1.2对社区或周边人员及相关方应急响应知识的宣传

由社区卫生服务中心指定人员向周边社区和居民及相关方印发安全宣传资料和医院事故发生时的报警信号、疏散、逃生知识，引导周边人员在社区卫生服务中心发生泄漏等紧急情况下的撤离。

## 10.2 应急预案演练

### 10.2.1 演练频次

应急预案的演练由应急指挥领导小组组织，每年至少进行一次；现场处置方案的演练每半年1次

### 10.2.2 演练要求

每次演练应明确目的、内容；组织厂内部专家，以及外部单位专家，邀请开州区生态环境局参加并对演练进行评价，发现问题提出相应的解决措施；安排人员做好演练文字记录、图片音像资料；演练后对预案进行修订完善。

### 10.2.3 演练内容

针对医院有毒有害化学品泄漏、柴油箱泄漏或火灾事故等可能出现的事故类型及影响大小，定期组织应急演练，演练内容如下：

1.熟悉应急组织响应程序；

2.熟悉应急监测和处理的工作内容；

3.熟悉泄漏或火灾现场事故处置流程及其内容；

4.熟悉应急预案终止的条件和程序；

5.检验应急预案的启动终止的各项工作是否达到规定的要求；

6.针对不足的地方提出整改措施。

通过定期的演练，提高企业防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力，同时作好演练记录。

## 10.3应急预案修订

1）应急预案编制修订小组每三年至少组织一次社区卫生服务中心环境污染事故应急预案的修订，同时负责本预案的管理。

2）因以下原因出现不符合项，应及时对预案进行修订、更新：

1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

3）环境应急预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复措施发生重大变化的；

4）重要应急资源发生重大变化的；

5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

6）新法律法规、标准的颁布实施、相关法律法规、标准的修订

7）其他需要修订的情况。

3）为确保预案的科学性、合理性和可操作性，在预案编制修订小组内部评审后，报上级应急预案管理(备案)部门组织专家评审。

## 10.4 应急预案备案

本应急预案由镇东街道区卫生服务中心负责解释。同时根据情况变化，适时修改完善。应急预案修订后，经专家评审，根据评审意见对预案修改完善后，由该社区卫生服务中心主任签署发布，送开州区生态环境局进行突发环境应急预案备案。

## 10.5 预案的实施

本预案自签发之日起正式开始实施。

- 附件：

附件1：应急处置组织机构通讯录

附件2：外部应急救援机构通讯录

附件3：应急物资一览表

附件4：应急救援协议

附件5：危废处置协议

附件6：一源一事一案

附件7：应急演练

附图：

附图1：社区卫生服务中心地理位置图

附图2：社区卫生服务中心平面布置图

附图3：社区卫生服务中心应急物资分布图

附图4：社区卫生服务中心应急疏散路线图